安徽省地质博物馆

螺杆式水冷机组保养服务采购文件

- 一、项目名称

1.项目名称：安徽省地质博物馆螺杆式水冷机组保养服务

2.项目地点：合肥市蜀山区仙龙湖路999号

3.项目单位：安徽省地质博物馆

4.项目控制价：86000元

5.项目类别：服务类

二、联系方式

1.采购人：安徽省地质博物馆

2.地  址：合肥市政务区仙龙湖路999号

3.联系人：王工

4.电  话：0551-63548019

三、供应商须知

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 保养项目实施完毕并经验收合格后，供应商向采购人提供足额正规发票，采购人在收到发票后给予办理支付手续 |
| 2 | 服务期限 | 自合同签订之日起20天 |
| 3 | 供应商资格 | 有效期内营业执照 |
|  |  | 经营范围含空调制冷设备安装及售后服务 |

- 项目基本情况

- 我馆三台螺杆式水冷空调机组于2010年安装完毕并投入使用，机组品牌为：顿汉布什（中国）工业有限公司螺杆式冷水机组3台，机组型号：WCFX57：为保障水冷机组的良好运行，现计划开展2024年度水冷空调机组保养工作。

- 服务需求

- 1、更换机组压缩机润滑油及滤芯。

- 2、化学药剂清洗机组冷凝器、蒸发器及三台冷却塔。

- 六、保养所需材料清单

| - 序号 | - 材料名称 | - 品牌型号 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机润滑油 | - 顿汉布什（DBOIL7) | - 15 | - 桶 | - 20升/桶 |
| 2 | 干燥滤芯 | 顿汉布什（BLK42-Y1) | - 9 | - 套 |  |
| 3 | 氟利昂 | （R134A) | - 3 | - 瓶 | - 22.7升/瓶 |
| 4 | 特灵专用 清洗剂 | 特灵专用清洗剂 | - 120 | - 桶 | - 3.8升/桶 |
| 5 | 剥离剂、杀菌灭藻剂 | 高洁 | - 6 | - 桶 | - 25KG/桶 |

- 七、特别说明

- 1、供应商要保证供货的压缩机润滑油及专用清洗剂为原装正品并对产品质量负责，经检验为非标产品时采购人有权要求送检，并对供应商作违约处理。

- 2、机组保养完毕自验收合格之日起质保壹年。

- 八、报价须知

- 1、本项目报总价，报价包含完成本项目所需一切费用，采购人后期不再另行追加费用。

2、供应商名称与市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书一致。

- 3、不论结果如何，供应商均应自行承担报价文件制作的全部费用。如需现场勘察，需自行前往。

九、安全管理

供应商在查勘现场及水冷机组保养期间须严格按照相关安全规定采取预防措施，并按照国家及地方的相关规定做好安全防范工作，确保施工人员自身及设备安全。设备保养过程中发生的一切安全事故包括但不限于工伤事故、劳动争议、意外事故等，均由供应商自行承担相关责任。

- 十、验收标准

- 1、供应商维护保养使用的材料应按照采购人要求的品牌型号执行。

- 2、维护保养质量标准应不低于国家或行业标准，应满足采购人的正常使用用途，本项目质保十二个月。

- 3、若采购人对于供应商提供的配件和材料有疑问，供应商应提供必要的支持文件（包括但不限于合格证、检测报告、原厂证明等）。

十一、评审办法及标准

1、评审小组由安徽省地质博物馆指定相关人员组成；

2、评审小组负责项目采购的全过程，包括对供应商营业执照和文件的审查评价等；

3、评审结果在安徽省地质博物馆官网发布公告。

十二、比选评审办法

1.符合性审查标准

| 条款号 | 评审项 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审 | 供应商名称 | 与市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书一致（营业执照或事业单位法人证书等证明材料） |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书符合比选文件规定的格式，按规定格式签字盖章 |
|  |  | 书面承诺函格式及内容 | 应符合比选文件的要求 |
|  |  | 其他要求 | 应符合比选文件的要求 |
| 3.1.2 | 资格评审 | 资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 |
|  |  |  | 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
|  |  | 信用要求 | 至提交响应文件截止时间，供应商（含其不具有独立法人资格的分支机构）不得存在下列不良信用记录情形之一： 1.被人民法院列入失信被执行人名单的； 2.被税务部门列入重大税收违法失信主体的； 3.被列入政府采购严重违法失信名单的。 |
| 3.1.3 | 响应性评审 | 响应报价 | 响应报价不得超过采购预算（最高限价），只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 响应文件有效期 | 应符合比选文件的要求 |
|  |  | 服务期 | 应符合比选文件的要求 |
|  |  | 付款方式 | 应符合比选文件的要求 |
|  |  | 服务质量 | 应符合比选文件的要求 |

- 评分细则

| 条款号 | 内容 | 编列内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 商务技术部分：80分 报价部分：20分 |  |
| 3.2.2 | 响应报价得分计算方法 | 响应报价不得超过最高限价，否则作无效响应处理；通过初步评审的响应报价参与报价评审。 满足比选文件要求且报价最低的为评审基准价，其价格分为满分，其他响应报价得分统一按照下列公式计算：响应报价得分=（基准价/响应报价）×20。 |  |

| 类别 | 评审内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 资 信 分 （80分） | 维护保养方案与技术措施 | 保养方案（包含工艺、方法、材料选用、技术力量配备等方面）符合项目实际，技术措施合理，方法科学可行。 优良：7-10分，较好：4-6分，一般：1-3分，较差的不得分。 | 0-10分 |
|  | 主要物资供应计划 | 结合本项目特点，投入的施工物资和材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。 优良：8-10分，较好：5-7分，一般：1-4分，较差的不得分。 | 0-10分 |
|  | 质量管理体系与措施 | 施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量。 优良：8-10分，较好：5-7分，一般：1-4分，较差的不得分。 | 0-10分 |
|  | 安全文明施工管理体系与措施 | 施工期间安全、文明施工管理体系健全、措施有效、可靠。（本项目施工期间，展厅正常对外开放，请供应商详细阐述施工期间安全文明施工管理办法，确保正常开放秩序。） 优良：4-5分，较好：2-3分，一般：1分，较差的不得分。 | 0-5分 |
|  | 服务承诺 | 针对项目特点，供应商自行承诺项目保修期及保修范围、保修响应时间及保修计划，专家酌情打分，优良：8-10分，较好：5-7分，一般：1-4分，较差的不得分。 | 0-10分 |
|  | 供应商实 力 | 1.具有中国设备维修安装企业资质证书 A 类 I级的得15分，A类Ⅱ级的得10分，A类 III级得5分。 2.具有空调安装维保清洗资质证书得5分。 注：响应文件中提供以上证书扫描件或官网截图。 | 0-20分 |
|  | 供应商业绩 | 自2020年1月1日以来供应商具有螺杆式空调机组维保、换油、清洗或安装项目业绩的，每个业绩得2.5分，满分10分。 注：响应文件中须提供业绩合同文件扫描件。如前述证明材料无法体现时间、工程内容等评审因素的，须另提供加盖业主单位公章（业主单位内的部门盖章不认可）的证明材料予以辅证。 | 0-10分 |
|  | 项目团队 | 供应商拟为本项目配备的团队成员（除项目负责人外）具有：1、制冷与空调作业操作证，每人得2分，最多4分；2、具有中央空调清洗工证的，得1分； | 0-5分 |

十四、分值汇总

- （一）评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。

- （二）将每个供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。