附件：报名表

报名表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 安徽省地质博物馆自爆玻璃更换服务  |
| 供应商基本情况 | 供应商（加盖公章） |  |
| 地址 |  |
| 法定代表人 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |
| 固定电话 |  |
| 手机号码 |  |

安徽省地质博物馆自爆玻璃更换服务项目报价单

### 供应商名称（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **玻璃型号** | **使用部位** | **项目特征** | **计量单位** | **数量** | **综合单价(元)** |
| 1 | 6+12A+6LOW-E中空钢化 | 立面幕墙 | 1、此项包含材料、人工、原玻璃拆除、机械吊装、高空作业、机械台班等费用；2、因施工场地为展馆公共聚集场所，请投标人综合考虑场馆的特殊性保护、安全文明施工以及因游览时间限制的施工时间等一切因素，包含但不限于上述因素；3、其他相关费用已包含在报价中，本工程为全费用报价，请投标人自行勘察现场后综合考虑报价，结算时不予调整。 | ㎡ | 1 |  |
| 2 | 8+1.52PVB+8+12A+8LOW-E中空钢化夹胶 | 屋面玻璃顶 | 1、此项包含材料、人工、原玻璃拆除、机械吊装、高空作业、机械台班等费用；2、因施工场地为展馆公共聚集场所，请投标人综合考虑场馆的特殊性保护、安全文明施工以及因游览时间限制的施工时间等一切因素，包含但不限于上述因素；3、其他相关费用已包含在报价中，本工程为全费用报价，请投标人自行勘察现场后综合考虑报价，结算时不予调整。 | ㎡ | 1 |  |
| 3 | 10+10mm钢化夹胶 | 室内护栏 | 1、此项包含材料、人工、原玻璃拆除、搬运等费用；2、因施工场地为展馆公共聚集场所，请投标人综合考虑场馆的特殊性保护、安全文明施工以及因游览时间限制的施工时间等一切因素，包含但不限于上述因素；3、其他相关费用已包含在报价中，本工程为全费用报价，请投标人自行勘察现场后综合考虑报价，结算时不予调整。 | ㎡ | 1 |  |
| 4 | 12+12mm钢化夹胶 | 室外护栏 | 1、此项包含材料、人工、原玻璃拆除、搬运等费用；2、因施工场地为展馆公共聚集场所，请投标人综合考虑场馆的特殊性保护、安全文明施工以及因游览时间限制的施工时间等一切因素，包含但不限于上述因素；3、其他相关费用已包含在报价中，本工程为全费用报价，请投标人自行勘察现场后综合考虑报价，结算时不予调整。 | ㎡ | 1 |  |
| 5 | 6+6mm钢化夹胶 | 展柜 | 1、此项包含材料、人工、原玻璃拆除、搬运等费用；2、因施工场地为展馆公共聚集场所，请投标人综合考虑场馆的特殊性保护、安全文明施工以及因游览时间限制的施工时间等一切因素，包含但不限于上述因素；3、其他相关费用已包含在报价中，本工程为全费用报价，请投标人自行勘察现场后综合考虑报价，结算时不予调整。 | ㎡ | 1 |  |
| 6 | 合价（元） |  |

 备注：1.本项目以人民币报价（含税）；

 2.供应商如需现场勘察，需自行前往。